报价表

项目名称：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

供应商名称：

| 序号 | 询价品目名称 | 技术参数 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% | 吨 |  | 按实际供货量结算 |
| 2 | 医用氧（液态） | - 1、执行标准：《中国药典》2020版二部国家药品修订件XGB2021-061号 - 2、氧纯度≥99.5% - 3、包装物：杜瓦瓶 4、容量：195L | 瓶 |  | 按实际供货量结算 |
| 3 | 医用氧（气态） | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% 3、压力：12.5±0.5MPa 4、容量：40L | 瓶 |  | 按实际供货量结算 |
| 4 | 医用氧（气态） | 1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号 2、氧纯度≥99.5% 3、压力：12.5±0.5MPa 4、容量：10L | 瓶 |  | 按实际供货量结算 |
| 5 | 食品级二氧化碳 | - 纯度：执行标准食品级≥99.9% - 重量：20KG - 容量：40L | 瓶 |  | 按实际供货量结算 |
| 6 | 液氮 | - 纯度：执行标准≥99.995% | 升 |  | 按实际供货量结算 |

供应商（单位公章）：

日期：  年   月   日