

   海口市第四人民医院

医用氧气和医疗气体购置项目采购需求

采购清单（报价单）
	序号
	采购品目名称
	技术参数
	单位
	单价(元)
	数量

	1
	医用氧（液态）
	1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号

2、氧纯度≥99.5%
	吨
	
	1

	2
	医用氧（液态）
	1、执行标准：《中国药典》2020版二部国家药品修订件XGB2021-061号

2、氧纯度≥99.5%

3、包装物：杜瓦瓶
4、容量：195L
	瓶
	
	1

	3
	医用氧（气态）
	1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号

2、氧纯度≥99.5%

3、压力：12.5±0.5MPa 
4、容量：40L 
	瓶
	
	1

	4
	医用氧（气态）
	1、执行标准：《中国药典》2020年版二部国家药品修订件XGB2021-061号

2、氧纯度≥99.5%

3、压力：12.5±0.5MPa 
4、容量：10L 
	瓶
	
	1

	5
	食品级二氧化碳
	纯度：执行标准食品级≥99.9%  

重量：20KG 

容量：40L
	瓶
	
	1

	6
	液氮
	纯度：执行标准≥99.995%  


	升
	
	1

	7
	高纯氩气
	1、纯度：99.999%；

2、压力：12.5±0.5MPa；

3、容量：40L；
	瓶
	
	1

	8
	高纯乙炔
	1、纯度：99.9%；

2、压力：1.5-2.0MPa；

3、容量：40L；
	瓶
	
	1


1


